唐高行审环表[2021]33号

审批意见： 一、同意报告表意见，报告表作为工程设计和环境管理的依据。 二、该项目为唐山市宝鼎建材有限公司2t/h蒸汽锅炉改建项目,项目位于唐山市高新区李官屯村东，该项目总投资45万元，其中环保投资4万元，占总投资比例8.9%。本项目为改建项目，不新增占地，利用现有锅炉房，锅炉占用面积约12平方米。用1台2t/h采用低氮燃烧器燃烧的天然气锅炉替代原有1台2t/h燃生物质锅炉。 三、建设单位要认真落实环境影响报告表中提出的各项污染防治措施。确保环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。 1.锅炉配套安装低氮燃烧器+烟气再循环系统，废气经15m高排气筒排放，各污染物排放浓度均可满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1燃气锅炉要求；满足《关于做好2020年锅炉治理工作的通知》（冀气领办[2020]16号）中的要求；同时各污染物排放满足《关于开展锅炉整治提升专项行动的通知》（唐气领办[2021]21号）要求。 2.本项目废水主要为软化水装置产生的除盐水，以及蒸汽锅炉的排污水，全部排放至循环水池，用于设备冷却，循环使用不外排。 3.生产设备置于生产车间内，振动设备加装减振基础，各厂界噪声贡献值满足《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的相应限值要求。 4.其他环境管理严格按环评报告表规定的措施进行落实，确保满足环保要求。 四、本项目总量指标为：SO2：0.026t/a，NOx：0.078t/a，COD：0t/a，氨氮：0t/a，颗粒物：0.013t/a。 五、项目建成后，建设单位需按照自行验收相关规定及技术规范要求，在主体设施、环保设施投入生产或者使用之日起原则上3个月内完成验收，并向社会公开。 六、你单位在接到本批复后及时将环境影响评价报告表及批复送唐山市生态环境局高新分局。 公 章 2021年12月16日