唐高行审环表[2023]16号

审批意见： 一、同意报告表意见，报告表作为工程设计和环境管理的依据。 二、该项目为年产定制式义齿50万颗(副)生产项目，项目位于唐山市高新技术开发区南开道24号，项目总投资400万元，其中环保投资50万元。项目建成后年产50万颗(副)定制式义齿。 三、建设单位要认真落实环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，确保环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。 1.项目拟对修模、车金、车锆、车瓷、打磨、抛光、喷砂过程产生的颗粒物进行统一收集，经1套中央布袋除尘器处理后由31m高排气筒（DA001）排放，颗粒物有组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3，排放速率24.6kg/h（31m排气筒）的要求。 蜡型熔蜡过程、排牙熔蜡过程、铸造熔蜡过程、义齿基托树脂搅拌填胶过程、光敏树脂及光固化树脂固化过程、弹性树脂注胶过程产生的非甲烷总烃，铸造过程中产生的少量颗粒物经集气罩收集后引入1套活性炭吸附装置处理后由31m高排气筒（DA002）排放，颗粒物有组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3，排放速率24.6kg/h（31m排气筒）的要求；非甲烷总烃有组织排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1其它行业有机废气排放口最高允许排放浓度80mg/m3的要求。 颗粒物无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值要求；非甲烷总烃无组织排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）排放限值要求。 2.项目生产废水经沉淀池预处理后，由污水管网排入北郊污水处理厂；生活废水经污水管网排入北郊污水处理厂，排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）；同时满足北郊污水处理厂进水水质要求。 3.项目夜间不生产，生产设备置于封闭车间内，设备基础加装减振垫，项目厂界外1m处噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准限值要求。 4.项目一般固废合理处置；危险废物暂存于危废间，定期委托有危险废物处置资质单位处置。 5.项目其他环境管理严格按照环评报告表规定的措施进行落实，确保满足环保要求。 6.项目新增总量控制指标：COD：0.0009t/a、氨氮：0.00009t/a、SO2：0t/a、NOx：0t/a。 四、项目建成后，建设单位需按照自行验收相关规定及技术规范要求，在主体设施、环保设施投入生产或者使用之日起原则上3个月内完成验收，并向社会公开。 五、你单位在接到本批复后及时将环境影响评价报告表批复送唐山市生态环境局高新技术产业开发区分局。 公 章 2023年8月28日